## Slide 1: Hva kreves av prosjektering i prosjekter i krysslimtre & limtre?
Kristine Nore
PhD Bygge og materialteknikk
Bygg i tre, Grenland konferansesenter
11. juni, 2020

## Slide 2: KL-TRE NETTVERK
Fronte produktet krysslimt tre - kl-tre
Felles informasjon, nøytral presentasjon og representasjon
På vegne av
  Splikon AS
  Woodcon AS
  Massivtre AS
Hva kreves av prosjektering i prosjekter i krysslimtre & limtre?
Kristine Nore

## Slide 3: Avhenger av ambisjonen…
Pris
Innemiljø
Klimaeffekt
Montasjevennlighet
Byggetid
Estetikk
Trend
Byggherre
Arkitekt
Prosjektrådgiver
Tekniske fag – rådgivere
Entreprenører
Leverandører
Brukere
Hva kreves av prosjektering i prosjekter i krysslimtre & limtre?
Kristine Nore

## Slide 4: Grensesnitt?
Pris
Innemiljø
Klimaeffekt
Montasjevennlighet
Byggetid
Estetikk
Trend
Byggherre
Arkitekt
Prosjektrådgiver
Tekniske fag – rådgivere
Entreprenører
Leverandører
Brukere
Hva kreves av prosjektering i prosjekter i krysslimtre & limtre?
BIM
Kristine Nore

## Slide 5: Prosjektering
Skal definere produksjonsunderlaget
Dokumenter som omfatter alle tegninger/informasjonsmodeller, tekniske data og krav som er nødvendige for utførelse av et bestemt prosjekt (NS 3516:2017)
Hva kreves av prosjektering i prosjekter i krysslimtre & limtre?
Kristine Nore

## Slide 6
Hva kreves av prosjektering i prosjekter i krysslimtre & limtre?
Elementet i tre som kan erstatte betongdekker og stålsandwich
Kompetanse, produksjons- og montasjekapasitet i sterk vekst
De fleste typer bygg får lavere karbonfotavtrykk og økt velvære
1. Store spenn > ~7,5 m – må veksles ut med limtre søyle/bjelker
Elementer som inkluderer akustisk dempning, bedre brannbeskyttelse,
føringer, m.m.
Standardiserte byggesystemer, spesielt innen boligbygg
Ergo – massive muligheter
Hva kan krysslimtre ikke brukes til - enda?
Hva kan krysslimtre brukes til?
Kristine Nore

## Slide 7
Hva kreves av prosjektering i prosjekter i krysslimtre & limtre?
Prosjektering - statikk
Standardisering
Revidert Eurokode 5 i 2022
NS3516
prEN 16351
Rask: En mengde gratis programmer som CLTdesigner og Calculatis
Kompleks: FEM - Dlubal
Kristine Nore

## Slide 8
Hva kreves av prosjektering i prosjekter i krysslimtre & limtre?
Samhandling tekniske fag
Tekniske føringer – BIM
Rom for brannfuger
Utførelse – rask – fukt!
Kompetanse = kunnskap + erfaring
Er kl-tre alltid riktig materialvalg?
Kristine Nore
Prosjektering – i tillegg til statikk

## Slide 9: Inndeling av elementer
Må følge
Produksjon
Akustiker
Brann
Montasje
Toleranser
Bygge seg inn eller ut?
Detaljkunnskap
Standardisering
Hva kreves av prosjektering i prosjekter i krysslimtre & limtre?
NB! Knutepunkt!!
  Forenklet – like og raske
  eller
  spesifikke og innsparende?
Kristine Nore

## Slide 10: Montasjevennlighet - toleranser
Nulltoleranse finnes ikke
Hvor kan toleranser legges inn?
Smart design kan ta høyde for at overskudd kan «skjules»
Hva kreves av prosjektering i prosjekter i krysslimtre & limtre?
Kristine Nore

## Slide 11
Hva kreves av prosjektering i prosjekter i krysslimtre & limtre?
Montasje
Kort byggetid avhenger av god planlegging!
Kranbruk
Løftepunkt
Avstiving i byggefase
Beskyttelse
Fuktoppfølging
Kristine Nore

## Slide 12
Kristine Nore
Hva kreves av prosjektering i prosjekter i krysslimtre & limtre?
NS 3516:2017 Utførelse av bærende trekonstruksjoner
Produksjonsunderlaget
Valg av utførelsesklasse
Krav til kompetanse
Værbeskyttelsesklasse
Fuktkontrollplan
Toleranser

## Slide 13
Hva kreves av prosjektering i prosjekter i krysslimtre & limtre?
Digital samkjøring mellom byggherre, arkitekt, rådgivere og leverandører mot et optimalt bygg
Tillater et ekstremt høyt detaljeringsnivå
Konstruksjon, ventilasjon, elektro, brann, arkitekt, akustikk, bygningsfysikk +
BygningsInformasjonsModell
Kristine Nore

## Slide 14: Overflater – møbelfinish
Estetikk – ingen krav, mange ulike definisjoner…
Eksponert tre bør være pent
Hvor er pent tre viktigst? Gulv, vegg, himling, er mest kritisk?
Påkjenninger
  Fukt, fra oven og unden – vann, søle, svertesop…
  Sol – bleker
  Skader fra byggeprosess, håndtering, transport
Beskyttelse fra produksjon til levert bygg – få løsninger, også på reparasjoner
Dagens løsning – pussing før ferdigstilling
Hva kreves av prosjektering i prosjekter i krysslimtre & limtre?
Kristine Nore

## Slide 15: Gjenbruk – Sirkulære bygg
FutureBuilt kriterier for sirkulære bygg
1) Miljøbasert beslutning om rehabilitering eller rivning 2) Ressursutnyttelse ved rivningsarbeider 3) Ombruk av materialer 4) Ombrukbarhet 5) Endringsdyktighet
Hva kreves av prosjektering i prosjekter i krysslimtre & limtre?
Kristine Nore
Notes: Kriteriene er laget for å gi begrepet sirkulære bygg et konkret innhold, og er utviklet i samarbeid med Asplan Viak og SINTEF. Kriteriene er delt i fem temaer som reflekterer prinsipper for god ressursbruk i ulike faser i et byggs levetid:

## Slide 16: Tålmodighet og nysgjerrighet
Dobbelt så lang tid på planlegging - halve tiden på bygging
Detaljering!
«Ferdig ferdig»
    Aslak Mygland Prosjektleder Splitkon
Hva kreves av prosjektering i prosjekter i krysslimtre & limtre?
Kristine Nore

## Slide 17: Tre og helseeffekter
Kristine Nore

## Slide 18: Klodens helse – kommersielle løsninger
Tre og helseeffekter
Kristine Nore

## Slide 19
Kristine Nore
Skogens lugn Stadens larm
Tre og helseeffekter

## Slide 20
“The breathing of Kontio logs ensures that the indoor air humidity remains within the optimal range for human health”
Tre og helseeffekter
Kristine Nore

## Slide 21
Hygrotermisk masse varmer badet
Temperatur ~ 23 °C
Temperatur ~ 20 °C → ~ 23 °C
Tre og helseeffekter
Kristine Nore

## Slide 22: Hanstad skole, Elverum
Tre og helseeffekter
Kristine Nore

## Slide 23: Blindernveien 6
Kristine Nore

## Slide 24
Kristine Nore
Hva kreves av prosjektering i prosjekter i krysslimtre & limtre?
Tungestølen &
Fuglemyrhytta

## Slide 25
Kristine Nore
Skipet – kontorbygg i Bergen
5 etasjer Totalt areal 14 750 m2
BREEAM Excellent, passivhus, energiklasse A, sedumtak, solceller, kjøling med sjøvann m.m.
3300 m3 krysslimt tre
700 m3 limtre

## Slide 26
Norge er verdensledende innen trebruk
  Kunnskap om og bygging av større konstruksjoner (bruer/høyhus)
  Eksperimentell formgivning
  Fokus på ytre miljø og inneklima
Notes: Forskning

## Slide 27
June 20th to 23rd 2022
TIMBER FOR A LIVEABLE FUTURE
WCTE 2022 Oslo address the global challenges of the future, in order to secure liveable societies
Notes: Fordeler med Massivtre generelt (Co2, men også byggetid, «myke» egenskaper etc.)
Eventuelle begrensninger relatert til bolig og bygg med 6 etasjer
Norsk produksjon
Kostnadsbilde – Koster det virkelig mer?
Konkurransesituasjon per i dag (både mot utenlandske leverandører men også mot andre materialer). Hvorfor bør vi bruke dere?

## Slide 28
Bruk dobbelt så lang tid på planlegging
Halve tiden på bygging
TAKK!
Kristine.Nore@gmail.com